## Hárok1
číslo obj. | Popis plnenia | Celková hodnota | Zmluva č. | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Objednávku podpísal
1/BF/22 | Odvzdušnenie radiátorov a stupačky v bytoch č. 21 a 29 |  |  | 2022-01-24 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
2/BF/22 | Oprava ventilu a osadenie TRV ventilu na radiátore v izbe v byte č. 12 po exekúcii |  |  | 2022-01-26 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, 927 01 Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
3/BF/22 | Odvzdušnenie radiátora a prečistenie termoventilu v byte č. 4 |  |  | 2022-01-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
4/BF/22 | Oprava uzatváracieho ventilu na stupačke teplej vody v byte č. 11 |  |  | 2022-01-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
5/BF/22 | Revízia elektroinštalácie v byte č. 12 a revízia na pripojenie elektromeru |  |  | 2022-02-07 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
6/BF/22 | Oprava v byte č. 12 po vyprataní bytu po Kolenčíkových |  |  | 10.2.0222 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
7/BF/22 | Vypratanie bytu č. 34 po zomrelom p. Hambálkovi na Kráľovskej 2551/4F na 1. poschodí |  |  | 2022-02-10 | D-IMK sro | Nitrianska 1756/63, Šaľa | 50168487 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
8/BF/22 | Odstránenie nedostatkov po revízii bytu č. 12, Rímska 5 |  |  | 2022-02-15 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
9/BF/22 | Vypadnutá zárubňa vchodových dvier do bytu | 35 Eur bez DPH |  | 2022-02-15 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11/BF/22 | Oprava osvetlenia v spoločných priestoroch bytového domu Kráľovská 2489/4A |  |  | 2022-02-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12/BF/22 | Oprava vchodového vrátnika a radiátora v kúpeľni |  |  | 2022-02-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
13/BF/22 | Zatekanie pri parapetnej doske |  |  | 2022-02-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14/BF/22 | Výmena radiátora a oprava domového vrátnika v byte č. 23 |  |  | 2022-02-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15/BF/22 | Oprava kľučky na vchodových dverách |  |  | 2022-02-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16/BF/22 | Revízia elektroinštalácie v byte č. 5 a revízia na pripojenie elektromeru |  |  | 2022-03-15 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
17/BF/22 | Oprava tečúcej batérie v kuchyni v byte č. 12 |  |  | 2022-02-15 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
18/BF/22 | Revízia hasiacich prístrojov |  |  | 2022-03-18 | BiOn, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
19/BF/22 | Odstránenie nedostatkov z revízie elek. inštalácie v byte č. 5 |  |  | 2022-03-15 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20/BF/22 | Kontrola senzorových osvetlení a výmena 7 ks žiaroviek |  |  | 2022-03-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
21/BF/22 | Výmena brana na zadných vchod. dverách Kráľovská 2490/4B |  |  | 2022-03-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
22/BF/22 | Výmena uzatváracích ventilov na SV a TUV v byte č. 12 |  |  | 2022-04-11 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
1-BF-22 | Výmena vadného elektromeru v byte č. 100 v bytovom dome Kráľovská 2551/4H |  |  | 2022-01-17 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
2-BF-22 | Oprava domového vrátnika |  |  | 2022-01-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
3-BF-22 | Oprava protipožiarnej zárubne v spoločných priestoroch kočikárne vo vchode 4F po vandalizme |  |  | 2022-02-01 | Zoltán Tóth Borovi | 92501 Matúškovo 594 | 40215920 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
4-BF-22 | Oprava osvetlenia v spoločných priestoroch kočikárne vo vchode 4E a svetla nad parkoviskom pri vchode 4G |  |  |  | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
5-BF-22 | Oprava vchodových dverí vo vchode 4G |  |  |  | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
6-BF-22 | Oprava kľúčky vo vchode 4F na spoločných dverách k bytom na 6. poschodí |  |  | 2022-02-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
7-BF-22 | Oprava tesnenia okna na chodbe vo vchode 4H |  |  | 2022-02-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
8-BF-22 | Oprava a nastavenie okna na chodbe vo vchode 4E |  |  | 2022-02-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
9-BF-22 | Upratovacie práce v byte č. 34 |  |  | 2022-02-17 | DOMI s.r.o. | L. Novomeského 770/14 | 54385911 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
10-BF-22 | Oprava osvetlenia vo vchode 4E, 4H a brana vo vchode 4F |  |  | 2022-02-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11-BF-22 | Objednávame si u vás preventívne prehliadky Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v objekte bytového domu Panorama |  |  | 2022-03-07 | Elšpec H.L., s.r.o. | Dvorská cesta 3244/14, Nové Zámky | 36562165 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12-BF-22 | Oprava čipového otvárania vchod. dverí vo vchode 4G |  |  | 2022-03-17 | Marián Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
13-BF-22 | Revízia hasiacich prístrojov |  |  | 2022-03-18 | BiOn, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
1 | Oprava - výmena kľučky na dverách k bytom na prízemí |  |  | 2022-01-13 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
2 | Oprava zaseknutého zámku |  |  | 2022-01-27 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
5 | Výmena žiaroviek v byte č. 34 |  |  | 2022-02-16 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
6 | Výmena sedátka na záchode a upevnenie stupačkového krytu v byte č. 34 |  |  | 2022-02-21 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
7 | Oprava zámku na poštovej schránke |  |  | 2022-03-14 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
8 | Výmena žiaroviek v spol. priestoroch |  |  | 2022-03-24 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Sylvia Braunová, facility services
23/BF/22 | Výmena 1 ks vodomeru v byte č. 23 |  |  | 2022-04-25 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
24/BF/22 | Dodávka 3 ks zámkov na zvončeky | 39,30 EUR bez DPH |  | 2022-04-27 | TESLA Stropkov, a.s. | Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov | 00474339 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
10 | Výmena žiaroviek v spol. priestoroch na 5. poschodí |  |  | 2022-04-27 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14-BF-22 | Oprava osvetlenia vo vchode 4E na 6. poschodí |  |  | 2022-04-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
25/BF/22 | Kompletné maliarske práce - oškrábanie stien, maľovka bytu č. 12 | 980 EUR bez DPH |  | 2022-04-28 | Marián Lenčéš - MALEN | Družstevná 1527/24, 951 31 Močenok | 40514994 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
11 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2022-04-28 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
26/BF/22 | Výmena zvršku na SV a kontrola otvárania vchod. dverí v byte č. 30 |  |  | 2022-04-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
12 | Oprava uvoľneného madla na vchodových dverách vo vchode 4F |  |  | 2022-05-03 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
27/BF/22 | Výmena poškodeného okna v byte č. 27 | 607,56 s DPH |  | 2022-05-04 | EUROMONT group, s.r.o. | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 48338273 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
28/BF/22 | Opravy v byte č. 5 po vyprataní | 876,00 s DPH |  | 2022-05-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15-BF-22 | Výmena zárubne a dverí na byte č. 51 | 527 Eur s DPH |  | 2022-05-04 | Toši parket - Tomáš Šíma | Kukučínova 42, 927 01 Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
29/BF/22 | Oprava elekt. vedenia v byte č. 15, p. Horváthová Anna |  |  | 2022-05-06 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
14 | Oprava osvetlenia spol. priestorov na I. poschodí |  |  | 2022-05-10 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
15 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch |  |  | 2022-05-10 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16-BF-22 | Funkčná skúška núdzového osvetlenia 015 |  |  | 2022-05-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
30/BF/22 | Funkčná skúška núdzového osvetlenia 005,006,007,011,012 |  |  | 2022-05-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
31/BF/22 | Výmena 3 ks zámkov na zvončekoch 005,006,007 |  |  | 2022-05-17 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
32/BF/22 | Oprava vchodových dverí na Rímskej 1 | 21 Eur s DPH |  | 2022-05-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
34/BF/22 | Dodanie a aktivácia vodomerov s diaľkovým odpočtom na ul. Hlavná 2112 | 1067,88 Eur s PH |  | 2022-05-24 | TECHEM spol. s.r.o. | Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3 | 31355625 | Ing.Roman Kondys, konateľ
35/BF/22 | Montáž vodomerov na ul. Hlavná 2112 | 435,60 Eur s DPH |  | 2022-05-24 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing.Roman Kondys, konateľ
18-BF-22 | Oprava zámku dverí po otvorení hasičmi v byte č. 105. Oprava a výmena zárubne bude hradená nájomcom. |  |  | 2022-05-24 | TIG-HILL month, s.r.o. | Šaľa, Partizánska 20, 927 01 | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
36/BF/22 | Oprava vchodových dverí na Rímskej 5 |  |  | 2022-05-25 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
37/BF/22 | Kontrola osvetlenia, dotiahnutie kontaktov v rozvádzači (p. Barányiová) | 25,20 Eur s DPH |  | 2022-05-25 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
38/BF/22 | Oprava zvončekov na Hlavnej 93 |  |  | 2022-06-03 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
40/BF/22 | Výmena ventilov SV a TUV po výmene vodomerov |  |  | 2022-06-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
41/BF/22 | Oprava brana na vchodových dverách Rímska 5 |  |  | 2022-06-09 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
42/BF/22 | Spracovanie geodetického zamerania územia a geodetické zameranie jednotlivých viditeľných častí inžinierských sietí a objektov, polohpis, výškopis okolia bytového domu Hlavná 2112 v Šaľa. | 300 Eur s DPH |  | 2022-06-13 | GEO ADVICE, s.r.o. | Jazerná 585/30, Šaľa | 50448129 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
16 | Výmena pôvodných halogénových žiaroviek |  |  | 2022-06-15 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
43/BF/22 | Revízia bleskozvodu 011, 012 |  |  | 2022-06-17 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
44/BF/22 | Oprava vchodových dverí do bytu č. 66 a 102, Kráľovská 2551 |  |  | 2022-06-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
19-BF-22 | Oprava dverí v spoločných priestoroch na Kráľovskej 2551 |  |  | 2022-06-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
45/BF/22 | Oprava dažďového zvodu na V. Šrobára 9 |  |  | 2022-06-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
17 | Osadenie koberčekov pri prednom a zadnom vchode |  |  | 2022-06-23 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
18 | Osadenie držiakov na letáky |  |  | 2022-06-23 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
46/BF/22 | Oprava uzatváracieho ventilu v byte č. 5 Rímska 1. |  |  | 2022-07-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
47/BF/22 | Oprava zatekania v byte č. 15, Rímska 5, Kudrík - havarijný stav |  |  | 2022-07-18 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
48/BF/22 | Spracovanie hydrogeologický posudok pre dažďovú kanalizáciu a vsakovací systém pre objekt Hlavná 2112 v Šali. | 720 Eur s DPH |  | 2022-07-22 | V&V GEO, s.r.o. | Gruzínska 25,821 05 Bratislava | 36354651 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
49/BF/22 | Zatekanie z bytového jadra v byte č. 19 |  |  | 2022-07-22 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
50/BF/22 | Dezinsekcia loštíc na Kráľovskej 2489/4A |  |  | 2022-07-27 | Dezinko- Ján Kohút | Narcisová 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
51/BF/22 | Vyčistenie miestnosti DOS od splaškov po daždi |  |  | 2022-08-01 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
52/BF/22 | Prečistenie kanalizácie krtkovaním v byte č. 1, Kráľovská 2489/4A | 75,60 Eur s DPH |  | 2022-07-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
53/BF/22 | Oprava Balkónových dverí v byte č. 92, Kráľovská 2551/4H | 25,20 Eur s DPH |  | 2022-07-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
54/BF/22 | Oprava okna na medziposchodí 1 - 2 na spol. chodbe |  |  | 2022-07-29 | EUROMONT group, s.r.o. | Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa | 48338273 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
55/BF/22 | Oprava zatekania - prípojky ku stupačke v byte č. 7, V. Šrobára 9, Ďurčová |  |  | 2022-08-02 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
19 | Oprava vchodových dverí a vonkajšieho osvetlenia |  |  | 2022-08-08 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20-BF-22 | Dezinsekcia mravcov na Kráľovskej 2551 |  |  | 2022-08-11 | Dezinko- Ján Kohút | Narcisová 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
56/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 180 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
57/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 240 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
58/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 220 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
59/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 220 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
60/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 220 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
61/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 150 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
62/BF/22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. | 150 Eur bez DPH |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
21-BF-22 | Údržba a oprava el. zariadenia v ES JOP v zmysle vyhl. 509/2008 Z.z. v platnom znení. |  |  | 2022-08-26 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
63/BF/22 | HG prieskum k overeniu možnosti vybudovania vsakovacieho objektu pre dažďové vody pre bytový dom Hlavná ul. | 1106 Eur bez DPH |  | 2022-09-06 | GEO-Komárno s.r.o. | Gen. Klapku 4085/91, Komárno 945 01 | 44681739 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
64/BF/22 | Výmena ventilov na radiátore v bytoch č. 21 a 29 |  |  | 2022-09-07 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
22-BF-22 | Nastavenie zadných vchod. dverí na Kráľovskej 4E |  |  | 2022-07-29 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
65/BF/22 | Výmena 3 ks ističov a držiaka elek. rozvodov na spol. chodbe |  |  | 2022-09-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
66/BF/22 | Nastavenie vchodových dverí na V. Šrobára 9 |  |  | 2022-09-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
67/BF/22 | Nefunkčnosť otvárania vchodových dverí zvončekmi, V. Šrobára 9, na V. Šrobára 11 sa zvonka pretáča zámok |  |  | 2022-09-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
68/BF/22 | Revízia bleskozvodov, Rímska 1,3,5 |  |  | 2022-09-20 | ElektroAlarm s.r.o. | Jazerná 577/8, 92701 Šaľa | 47563516 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
69/BF/22 | Výmena stupačkového ventilu v byte č. 19, Rímska 3 |  |  | 2022-09-22 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
70/BF/22 | Oprava odvzdušňovacieho ventilu na spoločných rozvodoch vykurovania. |  |  | 2022-09-22 | TIG-HILL month, s.r.o. | Partizánska 20, 927 01 Šaľa | 47023121 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
71/BF/22 | Oprava elektriky v byte č. 31 (Margita Karvaiová), vyhadzuje stále istič |  |  | 2022-10-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
72/BF/22 | Výmena digestora v byte č. 15 (Kollerová), Kráľovská 2489/4A |  |  | 2022-10-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
73/BF/22 | Ukotvenie plechu na balkón, byt č. 5, p. Rehák, Kráľovská 2489/4A |  |  | 2022-10-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
74/BF/22 | Opravy v byte č. 51, Narcisová 19, po zatečení | 1200 EUR s DPH |  | 2022-10-06 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
75/BF/22 | Výmena vstupných dverí do bytu a dverí na wc po odovzdaní bytu č. 15 p. Kusyovou. | 418,80 Eur s DPH |  | 2022-10-10 | TOŠI PARKET | Kukučínová 42, Šaľa | 44228201 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
76/BF/22 | Opravy v byte č. 6 na Rímskej 3 po odovzdaní bytu p. Rečkovou. | 930 Eur s DPH |  | 2022-10-10 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
77/BF/22 | Poskytnutie služby BOZP a OPP (obhliadky) | 314,40 Eur s DPH |  | 2022-10-11 | Elšpec H.L., s.r.o. | Dvorská cesta 3244/14, Nové Zámky | 36562165 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
23-BF-22 | Výmena stupačkového ventilu k bytu č. 76 pre netesnosť |  |  | 2022-10-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
78/BF/22 | Oprava osvetlenia - svieti stále svetlo v celom vchode, Hlavná 97 |  |  | 2022-10-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
79/BF/22 | Oprava elekt. Rúry v byte č. 5, Kráľovská 2551/4E |  |  | 2022-10-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
24-BF-22 | Výmena žiaroviek v spoločných priestoroch Kráľovská 2551/4E |  |  | 2022-10-12 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
25-BF-22 | Vykonanie jesennej celomestskej deratizácie, Kráľovská 2551 |  |  | 2022-10-14 | Dezinko-Kohút | Narcisová 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
80/BF/22 | Vykonanie jesennej celomestskej deratizácie v nájomných domov |  |  | 2022-10-14 | Dezinko- Ján Kohút | Narcisová 30, 927 05 Šaľa | 11882727 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
81/BF/22 | Výmena poškodeného WC, v byte č. 32, V. Šrobára 11 |  |  | 2022-10-17 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
82/BF/22 | Oprava osvetlenia vo vchode - stále svieti svetlo, Hlavná 95. |  |  | 2022-10-19 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
83/BF/22 | Oprava osvetlenia v kočikárni Kráľovska 2489/4A |  |  | 2022-10-06 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
84/BF/22 | Oprava uzatváracieho ventilu TUV s stupačke. |  |  | 2022-09-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
85/BF/22 | Výmena termoventilu na rediátore vbyte č. 19 |  |  | 2022-09-28 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
86/BF/22 | Oprava iskriacej zástrčky v byte č. 23 |  |  | 2022-09-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
87/BF/22 | Vylomená kľučka na vchodových dverách |  |  | 2022-09-13 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
88/BF/22 | Oprava odpadu v byte č. 7 na V. Šrobára |  |  | 2022-10-04 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
89/BF/22 | Oprava osvetlenia v kuchyni a v kúpelni bytu č. 4 |  |  | 2021-10-19 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
90/BF/22 | Odstránenie nedostatkov z prehliadky BOZP a PO |  |  | 2022-09-21 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
20 | Oprava schránok |  |  | 2022-11-03 | MeT Šaľa, spol. s r.o. | Kvetná 4 | 34115161 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
26-BF-22 | Nesvieti svetlo v spol. priestoroch, oprava kľučky na dverách na VI. posch. |  |  | 2022-11-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
91/BF/22 | Objednávame si pretesnenie okien a balkónových dverí v bytoch: - byt č. 15, Kráľovská 2490 p. Bogyová - byt č. 14, Kráľovská 2551 p. Karasová - byt č. 51, Kráľovská 2551 p. Barányiová |  |  | 2022-11-02 | VOLITA GROUP a.s. | Miletičova 1, 821 08 Bratislava | 53343158 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
92/BF/22 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt pre stavebné povolenie na odvodnenie bytového domu na Hlavnej ul. 2112. |  |  | 2022-11-07 | AKLIM-projekt, s.r.o. | Partizánska 1032/1, 927 01 Šaľa | 36270164 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
93/BF/22 | Oprava balkónových dverí v byte č.36, Kráľovská 2551/4F |  |  | 2022-11-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
94/BF/22 | Oprava vchodových dverí v bytovom dome Kráľovská 2489/4A |  |  | 2022-11-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
95/BF/22 | Revízia HP hydrant na nájomných domoch |  |  | 2022-11-21 | BiOn, s.r.o. | Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín | 50757733 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
27-BF-22 | Oprava osvetlenia - stále svieti pri vchode na chodbu na 6. poschodie |  |  | 2022-11-29 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
96/BF/22 | Oprava okna v byte č. 63, Kráľovská 2551/4G |  |  | 2022-11-29 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
28-BF-22 | Oprava zadných vchodových dverí na Kráľovskej 2551/4F |  |  | 2022-12-01 | Marián Šimulčík- MLS | Železničiarska 1441/50 Galanta | 46055355 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
29-BF-22 | Objednávame odbornú skúšku výťahov v bytovom dome v počte 4 ks v zmylse vyhl. 508/2009 Z.z. |  |  | 2022-12-01 | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
97/BF/22 | Oprava kľučky na vchodových dverách vo vchodoch 9 a 11 na V. Šrobára. Oprava TRV na radiátore v kuchyni v byte č. 14 u p. Kovácovej Anne na V. Šrobára 9. |  |  | 2022-12-08 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
98/BF/22 | Oprava svetlíka vchodových dverí na bytovom dome 2490/4B, prezretie aj 2489/4A |  |  | 2022-12-14 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
99/BF/22 | Netesnosť na stupačkovom ventilev byte č. 32, Rímska 1 |  |  | 2022-12-14 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
100/BF/22 | Údržba a nastavenie okien v bytoch |  |  | 2022-12-14 | STUCHLIK s.r.o. | Račianska 88B, 831 02 Bratislava | 46785345 | Ing. Roman Kondys
101/BF/22 | Údržba a nastavenie okien v bytoch |  |  | 2022-12-19 | STUCHLIK s.r.o. | Račianska 88B, 831 02 Bratislava | 46785345 | Ing. Roman Kondys
102/BF/22 | Výmena nového kovania na pokazenom okne v byte č. 14 |  |  | 2022-12-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
30-BF-22 | Oprava osvetlenia v spo. priestoroch vo vchode 4E, 6. posch. |  |  | 2022-12-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
31-BF-22 | Odstránenie komunálneho odpadu v šachte výťahu vo vchode 4F |  |  | 2022-12-20 | DOMI s.r.o. | L. Novomeského 770/14, 927 01 Šaľa | 54385911 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
103/BF/22 | Výmena radiátorového ventilu v byte č. 15 u p. Kulíka, Rímska 5 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
104/BF/22 | Oprava schodiskových osvetlení - schodiskového automatu, Rímska 5 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
105/BF/22 | Odstránenie kvapkania na ÚK v byte č. 26 (p. Kurucz), Rímska 5 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
106/BF/22 | Výmena radiátorového ventilu v byte č. 16 u p. Polgára, Rímska 3 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
107/BF/22 | Výmena radiátorového ventilu v byte č. 31 u p. Bujka, Rímska 3 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
108/BF/22 | Pretesnenie kvapkania SV, kontrola zatekania pod vaňou (p. Kuki), Rímska 1 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
109/BF/22 | Oprava elektrických rozvodov v byte č. 12 (p. Kováčová), V. Šrobára 9 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
110/BF/22 | Oprava elektrického zámku na vchodových dverách, nastavenie pántov, Rímska 1 |  |  | 2022-12-16 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
32-BF-22 | Oprava senzorových osvetlení, požiarneho okna, dverí, a opravu balkónových dverí, Kráľovská 2551/4E,F,G,H |  |  | 2022-12-20 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
111/BF/22 | Prečistenie upchatej kanalizácie v bytovom dome Kráľovská 2490/4B |  |  | 2022-12-22 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
112/BF/22 | Oprava kúrenia radiátora v byte č. 25, Rímska 3 |  |  | 2022-12-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
113/BF/22 | Oprava WC tlačítka (byt č. 21), prenastavenie radiátorov (byt č. 40 a 93), a oprava balkónových dverí (byt č. 36) |  |  | 2022-12-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
114/BF/22 | Oprava elektrického otvárania na ul. V. Šrobára 11 |  |  | 2022-12-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ
115/BF/22 | Oprava dlažby v spoločných priestoroch Rímska1, Rímska3 a Rímska 5. |  |  | 2022-12-27 | TORRE s.r.o. | Tešedíkovo 1560, 925 82 | 47491299 | Ing. Peter Jaroš, konateľ